## YCKT-in
PHỤ LỤC 2
(Đính kèm Công văn số ……./TĐHYKPNT-TBDA ngày ….. tháng …. năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
YÊU CẦU KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN BẢO TRÌ THIẾT BỊ
(Ghi chú đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan hoặc tương đương)
STT |  | Tên hàng hóa /Dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng thiết bị
| I | Bảo trì kính hiển vi hai mắt | Cái | 2 | Hoạt động bình thường
| - | Model : CX21/CX22LED/CX23/CX41/CH20
| - | Hãng sản xuất : Olympus
Các công việc thực hiện :
| - | Vệ sinh toàn bộ thân kính.
| - | Lau lại toàn bộ hệ quang của kính và các phin lọc sáng.
| - | Lau lại đầu quan sát, các vật kính, thị kính, tụ quang..bị mốc, bụi bề mặt.
| - | Sử dụng dung dịch chuyên dụng để lau các thấu kính.
| - | Tra dầu và kiểm tra lại các khớp bánh răng focus và bàn di mẫu, tụ quang.
| - | Chỉnh đồng tâm đầu quan sát và thị kính
| - | Chỉnh tâm tụ quang.
| II | Bảo trì kính hiển vi kèm camera (Model : BX50, Olympus) |  |  | Hoạt động bình thường
| - | Model : BX50
| - | Hãng sản xuất : Olympus
Các công việc thực hiện :
| - | Vệ sinh toàn bộ thân kính.
| - | Lau lại toàn bộ hệ quang của kính và các phin lọc sáng.
| - | Lau lại đầu quan sát, các vật kính, thị kính, tụ quang..bị mốc, bụi bề mặt.
| - | Tra dầu và kiểm tra lại các khớp bánh răng focus và bàn di mẫu, tụ quang.
| - | Vệ sinh các phin lọc huỳnh quang
| - | Sử dụng dung dịch chuyên dụng để lau các thấu kính.
| - | Chỉnh tâm nguồn đèn huỳnh quang
| - | Chỉnh tâm tụ quang.
| - | Cân chỉnh phần mềm điều khiển camera
| III | Bảo trì kính hiển vi kèm camera (Model : BX51+DP72, Olympus) |  |  | Nguồn kính hiển vi BX51 không lên, đề nghị kiểm tra và báo giá bảo trì kèm dịch vụ sửa chữa (nếu cần)
| - | Model : BX51+DP72
| - | Hãng sản xuất : Olympus
| - | Các công việc thực hiện :
| - | Vệ sinh toàn bộ thân kính.
| - | Lau lại toàn bộ hệ quang của kính và các phin lọc sáng.
| - | Lau lại đầu quan sát, các vật kính, thị kính, tụ quang..bị mốc, bụi bề mặt.
| - | Tra dầu và kiểm tra lại các khớp bánh răng focus và bàn di mẫu, tụ quang.
| - | Vệ sinh các phin lọc huỳnh quang
| - | Sử dụng dung dịch chuyên dụng để lau các thấu kính.
| - | Chỉnh tâm nguồn đèn huỳnh quang
| - | Chỉnh tâm tụ quang.
| - | Cân chỉnh phần mềm điều khiển camera (Model : IX71, Olympus)
| IV | Bảo trì kính hiển vi soi ngược |  |  | Hoạt động bình thường
| - | Model : IX71
| - | Hãng sản xuất : Olympus
Các công việc thực hiện :
| - | Vệ sinh toàn bộ thân kính.
| - | Lau lại toàn bộ hệ quang của kính và các phin lọc sáng.
| - | Lau lại đầu quan sát, các vật kính, thị kính, tụ quang..bị mốc, bụi bề mặt.
| - | Sử dụng dung dịch chuyên dụng để lau các thấu kính.
| - | Tra dầu và kiểm tra lại các khớp bánh răng focus và bàn di mẫu, tụ quang.
| - | Chỉnh tâm tụ quang.
| - | Chỉnh tâm vòng phản pha.
YÊU CẦU CHUNG:
| - | Công việc bảo trì không bao gồm cung cấp vật tư cho thiết bị trong thời gian bảo trì. Trong quá trình bảo trì, nếu có phát sinh chi phí do thay thế, hỏng hóc do máy móc mà lỗi phát sinh không phải do quá trình bảo trì thì sẽ được ghi thành văn vản và thông báo cho các bên liên quan.
| - | Thời gian thực hiện : Trong vòng 02 - 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, thời gian cụ thể sẽ tùy theo lịch của đơn vị sử dụng thống nhất với đơn vị thực hiện bảo trì
| - | Địa điểm thực hiện: 1. Tại Trường Đại Học Phạm Ngọc Thạch – Tân Kiên, TP. Hồ Chí Minh 2. Số 2 Dương Quang Trung, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh
| - | Yêu cầu đội ngũ kỹ thuật thực hiện bảo trì thiết bị phải có chứng nhận đào tạo chính hãng (Thương hiệu: Olympus).

## 03. Mẫu ĐUKT
PHỤ LỤC 3
(Đính kèm Công văn số /TĐHYKPNT-TBDA ngày tháng năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
THUYẾT MINH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
(Đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ tài liệu tham chiếu gửi kèm báo giá)
STT |  | Tên hàng hóa/dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Tên hàng hóa/ dịch vụ chào giá | Tài liệu tham chiếu | Ghi chú (đề xuất, kiến nghị điều chỉnh)
I |  | Bảo trì kính hiển vi hai mắt | Cái | 2 | Bảo trì kính hiển vi hai mắt
|  | Model : CX21/CX22LED/CX23/CX41/CH20 |  |  | Model :…..
|  | Hãng sản xuất : Olympus |  |  | Hãng sản xuất : Olympus
| 1 | Các công việc thực hiện :
| - | Vệ sinh toàn bộ thân kính.
| - | Lau lại toàn bộ hệ quang của kính và các phin lọc sáng.
| - | Lau lại đầu quan sát, các vật kính, thị kính, tụ quang..bị mốc, bụi bề mặt.
| - | Sử dụng dung dịch chuyên dụng để lau các thấu kính.
| - | Tra dầu và kiểm tra lại các khớp bánh răng focus và bàn di mẫu, tụ quang.
| - | Chỉnh đồng tâm đầu quan sát và thị kính
| - | Chỉnh tâm tụ quang.
| 2 | YÊU CẦU CHUNG:
| - | Công việc bảo trì không bao gồm cung cấp vật tư cho thiết bị trong thời gian bảo trì. Trong quá trình bảo trì, nếu có phát sinh chi phí do thay thế, hỏng hóc do máy móc mà lỗi phát sinh không phải do quá trình bảo trì thì sẽ được ghi thành văn vản và thông báo cho các bên liên quan.
| - | Thời gian thực hiện : Trong vòng 02 - 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, thời gian cụ thể sẽ tùy theo lịch của đơn vị sử dụng thống nhất với đơn vị thực hiện bảo trì
| - | Địa điểm thực hiện: 1. Tại Trường Đại Học Phạm Ngọc Thạch – Tân Kiên, TP. Hồ Chí Minh 2. Số 2 Dương Quang Trung, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh
| - | Yêu cầu đội ngũ kỹ thuật thực hiện bảo trì thiết bị phải có chứng nhận đào tạo chính hãng (Thương hiệu: Olympus).

## Noi suy (hidden)
|  | BẢNG NỘI SUY |  | Công trình cấp III
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi QLDA (XD+TB)
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X
100000000000 | 200000000000 | 2.017 | 1.886 | 0 | 2.148
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Lap BCNCKT (XD+TB)
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X
100000000000 | 200000000000 | 0.534 | 0.402 | 0 | 0.666
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Tham tra BCNCKT
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X
100000000000 | 200000000000 | 0.097 | 0.07 | 0 | 0.124
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Lap DT | %
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Theo Bảng DD1 TT 12/2021 BXD | 2.82
100000000000 | 200000000000 | 0.36 | 0.33 | 0 | 0.39 | 12% | 0
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Thiết kế kỹ thuật (lập cấu hình kỹ thuật chi tiết)
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Bảng 2.5 (2 BƯỚC, cấp III)
100000000000 | 200000000000 | 2.25 | 2.07 | 0 | 2.43 | 12% | 0
0
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Giam sat lap dat thiet bi
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X
20000000000 | 50000000000 | 0.715 | 0.596 | 48954609000 | 0.60015
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Tham dinh du an
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Thông tư 28/2023/TT-BTC
100000000000 | 200000000000 | 0.0125 | 0.01 | 175000000000 | 0.010625
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Tham tra phe duyet quyet toan
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Nghị định 99/2021/NĐ-CP, Điều 46
100000000000 | 500000000000 | 0.225 | 0.135 | 175000000000 | 0.20813 | 70%
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Kiem toan
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Nghị định 99/2021/NĐ-CP, Điều 46
100000000000 | 500000000000 | 0.345 | 0.195 | 175000000000 | 0.31688 | 70%
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Phí thẩm định dự toán
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Thông tư 27/2023/TT- BTC
100000000000 | 200000000000 | 0.083 | 0.062 | 175000000000 | 0.06725