## 03. Mẫu ĐUKT
|  | ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH
PHỤ LỤC 3
THUYẾT MINH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ CHÀO GIÁ
(Đính kèm Công văn số……./TĐHYKPNT-TBDA ngày …….tháng…….năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
STT |  | Tên thiết bị/ yêu cầu | Đơn vị | Số lượng | Sản phẩm chào giá | Tài liệu tham chiếu | Ghi chú (đề xuất, kiến nghị điều chỉnh)
1 |  | Tủ lạnh 4 độ | Cái | 1 | Model: ……………. Hãng sản xuất: ……………. Xuất xứ: …………….
| I | Yêu cầu chung
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nguồn điện sử dụng: 220V
| - | Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 hoặc tương đương
| - | Xuất xứ (máy chính):
| - | Dung tích tủ: 390 lít
| - | Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8°C
| II | Cấu hình cung cấp
| - | Máy chính: 01
| - | Chân có lắp bánh xe
| - | Cổng kiểm tra nhiệt độ
| - | Giá để mẫu: 07 cái
| - | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu kỹ thuật
| - | Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính
| - | Phân loại an toàn khí hậu: Class N
| - | Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức
| - | Chế độ rã đông: tự động
| - | Môi chất làm lạnh: không chứa CFC
| - | Độ ồn: 43 dB (A)
| - | Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8 độ C, mức tăng có thể điều chỉnh ở 0.1 độ C
| - | Bộ điều khiển vi xử lý
| - | Hiển thị màn hình LED
| - | Dung tích tủ: 390 lít
| - | Dữ liệu nhiệt độ của hệ thống quản lý lưu trữ có thể tải xuống từ cổng USB
| - | Truy xuất dữ liệu nhiệt độ
| - | Cửa kính hai lớp có hệ thống gia nhiệt cho phép nhìn rõ các sản phẩm được lưu trữ mà không bị đọng sương ở 32°C và điều kiện môi trường có độ ẩm tương đối 85%
| - | Cảnh báo sự cố bao gồm nhiệt độ cao / thấp, cửa khép hờ, lỗi cảm biến, mất điện, pin yếu và cảnh báo từ xa
| IV | Yêu cầu khác
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Cam kết cung cấp linh phụ kiện sau bảo hành và dịch vụ sửa chữa sau bán hàng tối thiểu là 8 năm
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
(Ghi chú: Các đơn vị có thể chào giá sản phẩm có cấu hình, tính năng và thông số thiêt bị tương đương hoặc cao hơn)

## Noi suy (hidden)
|  | BẢNG NỘI SUY |  | Công trình cấp III
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi QLDA (XD+TB)
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X
100000000000 | 200000000000 | 2.017 | 1.886 | 0 | 2.148
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Lap BCNCKT (XD+TB)
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X
100000000000 | 200000000000 | 0.534 | 0.402 | 0 | 0.666
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Tham tra BCNCKT
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X
100000000000 | 200000000000 | 0.097 | 0.07 | 0 | 0.124
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Lap DT | %
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Theo Bảng DD1 TT 12/2021 BXD | 2.82
100000000000 | 200000000000 | 0.36 | 0.33 | 0 | 0.39 | 12% | 0
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Thiết kế kỹ thuật (lập cấu hình kỹ thuật chi tiết)
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Bảng 2.5 (2 BƯỚC, cấp III)
100000000000 | 200000000000 | 2.25 | 2.07 | 0 | 2.43 | 12% | 0
0
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Giam sat lap dat thiet bi
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X
20000000000 | 50000000000 | 0.715 | 0.596 | 48954609000 | 0.60015
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Tham dinh du an
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Thông tư 28/2023/TT-BTC
100000000000 | 200000000000 | 0.0125 | 0.01 | 175000000000 | 0.010625
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Tham tra phe duyet quyet toan
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Nghị định 99/2021/NĐ-CP, Điều 46
100000000000 | 500000000000 | 0.225 | 0.135 | 175000000000 | 0.20813 | 70%
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Chi phi Kiem toan
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Nghị định 99/2021/NĐ-CP, Điều 46
100000000000 | 500000000000 | 0.345 | 0.195 | 175000000000 | 0.31688 | 70%
GIAÙ TRÒ (ñoàng) |  | HỆ SỐ |  | GIAÙ TRÒ ( ñoàng) | PHAÀN TRAÊM (%) |  | Phí thẩm định dự toán
A1 | A2 | X1 | X2 | A | X |  | Thông tư 27/2023/TT- BTC
100000000000 | 200000000000 | 0.083 | 0.062 | 175000000000 | 0.06725